## рег
| Наименование работ | периодичность
|  | Ежемесячно | Ежеквартально | Раз в год | Два раза в год | Раз в три года
Система пожарной сигнализации
Общие работы
1 | Внешний осмотр приборов, шлейфов сигнализации, извещателей на предмет отсутствия внешних повреждений, следов коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб, а также устранение неисправностей приборов, шлейфов сигнализации и извещателей
2 | Тестирование функций индикации тревоги, неисправностей и вспомогательных функций пожарной панели
3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания
4 | Проверка работоспособности составных частей системы (ППКиУП, извещателей, оповещателей) и устранение неисправностей
5 | Измерение параметров шлейфа сигнализации
6 | Проверка работоспособности системы и устранение неисправностей в ее работе
7 | Проверка внутреннего состояния панели и устранение неисправностей
8 | Проверка состояния аккумуляторных батарей резервного источника питания
9 | Профилактика извещателей пожарных дымовых согласно рекомендации завода изготовителя
10 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах и устранение неисправностей системы
11 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
12 | Проверка работоспособности и устранение неисправностей составных частей акустической системы оповещения о пожаре
13 | Внешний осмотр акустической потолочной системы на предмет отсутствия внешних повреждений, следов коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб, а также устранение неисправностей системы
14 | Профилактические работы по очистке от пыли составных частей системы (тюнера, магнитофона)
15 | Заполнение журнала регламента работ
Система охранной сигнализации
Общие работы
1 | Контроль работоспособности системы совместно с приемно-контрольным прибором
2 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания
3 | Проверка состояния аккумуляторных батарей резервного источника питания
4 | Охранные датчики.
5 | Контроль разъемных и кабельных соединений
6 | Контроль сопротивления охранного шлейфа
7 | Контрольные центры. Дополнительные устройства к контрольным центрам.
8 | Контроль разъемных и кабельных соединений
9 | Контроль работоспособности
10 | Контроль питающих напряжений
11 | Заполнение журнала регламента работ
Система видеонаблюдения
Общие работы
1 | Проверка эксплуатационного состояния системы
2 | Контроль напряжения сети питания
3 | ТВ камеры.
4 | Контроль разъемных и кабельных соединений
5 | Очистка поверхности и объектива от загрязнения | по мере загрязнения
6 | Контроль питающих напряжений
7 | мониторы
8 | Контроль разъемных и кабельных соединений
9 | Очистка поверхности экрана и корпуса от загрязнения | по мере загрязнения
10 | Заполнение журнала регламента работ
Система контроля доступа
Общие
1 | Проверка эксплуатационного состояния системы
2 | Контроль напряжения сети питания
3 | Контроль работоспособности
4 | Очистка внутренних плат от загрязнения
Домофоны
1 | Контроль разъемных и кабельных соединений
2 | Очистка корпуса от загрязнения
3 | Контроль питающих напряжений
4 | Проверка работоспособности
Замки, турникеты, (профилактика и техническое обслуживание)
1 | Контроль разъемных и кабельных соединений
Системный блок, монитор, источник бесперебойного питания
1 | Контроль разъемных и кабельных соединений
2 | Чистка контактов разъемных соединений от загрязнений
3 | Очистка корпуса, монитора, устройств управления от загрязнения
4 | Внутренняя чистка системного блока при снятом кожухе
5 | Контроль напряжений источника питания системного блока
6 | Проверка работоспособности режимов работы источника бесперебойного питания UPS, контроль уровня заряда АКБ
7 | Заполнение журнала регламента работ
Зам. генерального директора ООО «Секьюрикоп-Техник Северо-Запад» Нелидов А.Н. _________________________________________
зам Генерального директора ООО «Секьюрикор-Техник» Нелидов А.Н. _________________________________________
Перечень регламентных мероприятий по плановому техническому обслуживанию исправных и работоспособных систем охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа на объектах
“УТВЕРЖДАЮ”
___________________________
___________________________
___________________________
«____»____________ 20 г.
“СОГЛАСОВАНО”
___________________________
___________________________
___________________________
«____»____________ 20 г.
по мере загрязнения
по мере загрязнения
лист 3